## 1月1日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-01 | 8:45 | DW001 | pH值 |  | 7.68 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.012 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.059 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.078 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.031 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 13.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 5.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 88 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月1日

## 1月2日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-02 | 8:50 | DW001 | pH值 |  | 7.45 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.022 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.042 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.057 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.51 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 13.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 90.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月2日

## 1月3日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-03 | 9:05 | DW001 | pH值 |  | 7.28 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.035 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.086 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.044 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.55 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 19.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 110 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月3日

## 1月4日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-04 | 8:29 | DW001 | pH值 |  | 7.46 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.015 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.004 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.045 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.047 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.78 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 9.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.54 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 71 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月4日

## 1月5日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-05 | 8:51 | DW001 | pH值 |  | 7.27 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.046 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.035 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.118 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.039 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.65 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 12.3 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 70.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月5日

## 1月6日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-06 | 9:00 | DW001 | pH值 |  | 7.57 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.018 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.012 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.07 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.032 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.46 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 12.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 80 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月6日

## 1月7日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-07 | 8:40 | DW001 | pH值 |  | 7.48 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.006 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.003 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.044 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.042 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.467 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 12.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 57 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月7日

## 1月8日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-08 | 8:50 | DW001 | pH值 |  | 7.59 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.008 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.022 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.025 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.49 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 10.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 62 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月8日

## 1月9日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-09 | 8:55 | DW001 | pH值 |  | 7.56 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.035 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.029 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.051 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.037 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.01 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 63.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月9日

## 1月10日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-10 | 8:45 | DW001 | pH值 |  | 7.64 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.022 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.029 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.05 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.041 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.78 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 71 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月10日

## 1月11日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-11 | 9:02 | DW001 | pH值 |  | 7.34 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.032 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.024 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.082 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.031 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 70.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月11日

## 1月12日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-12 | 8:27 | DW001 | pH值 |  | 7.59 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.017 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.02 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.054 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.031 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.374 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 27.56 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.86 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 63.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月12日

## 1月13日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-13 | 8:47 | DW001 | pH值 |  | 7.58 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.029 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.03 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.075 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.047 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.49 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 29.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 65.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月13日

## 1月14日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-14 | 8:50 | DW001 | pH值 |  | 7.59 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.031 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.041 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.101 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.044 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.56 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 29.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 86 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月14日

## 1月15日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-15 | 9:11 | DW001 | pH值 |  | 7.65 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.034 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.024 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.06 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.006 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.591 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 26.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.75 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 84 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月15日

## 1月16日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-16 | 8:25 | DW001 | pH值 |  | 7.53 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.023 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.017 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.069 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.019 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.95 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 26.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.07 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 91.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月16日

## 1月17日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-17 | 8:47 | DW001 | pH值 |  | 7.44 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.076 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.034 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.078 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.026 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.957 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.86 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 89 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月17日

## 1月18日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-18 | 8:33 | DW001 | pH值 |  | 7.28 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.09 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.048 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.086 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.017 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.98 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24.47 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.56 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 77.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月18日

## 1月20日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
| 2020-01-20 | 8:45 | DW001 | pH值 |  | 7.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.097 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.062 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.079 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.03 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.82 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 82 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-20 | 8:45 | DW001 | 悬浮物 | mg/l | 56.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 11901-1989 | 全玻璃微孔 滤膜过滤器
|  |  | DW001 | 氟化物 | mg/l | 9.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 氟试剂分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总铁 | mg/l | 0.22 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铝 | mg/l | 0.52 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月20日

## 1月21日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-21 | 9:02 | DW001 | pH值 |  | 7.48 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.097 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.054 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.08 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.05 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.75 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 84.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月21日

## 1月22日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-22 | 8:54 | DW001 | pH值 |  | 7.28 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.098 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.055 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.088 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.041 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.64 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.41 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 90 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月22日

## 1月23日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-23 | 8:47 | DW001 | pH值 |  | 7.58 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.093 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.041 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.071 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.035 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.81 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 90 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月23日

## 1月24日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-24 | 8:50 | DW001 | pH值 |  | 7.42 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.089 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.059 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.079 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.02 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.75 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 15.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 92 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月24日

## 1月31日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-31 | 9:11 | DW001 | pH值 |  | 7.41 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.08 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.05 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.08 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.033 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.66 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 15.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 78.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年1月31日