## 2月1日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-02-01 | 8:51 | DW001 | pH值 |  | 7.44 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.07 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.082 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.11 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.019 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.54 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.49 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 71 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月1日

## 2月2日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-02-02 | 9:05 | DW001 | pH值 |  | 7.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.069 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.077 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.094 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.03 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.51 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 15.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 84 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月2日

## 2月13日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-02-13 | 8:44 | DW001 | pH值 |  | 7.49 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.072 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.085 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.07 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.57 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 14.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.85 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 62 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月13日

## 2月14日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-02-14 | 8:25 | DW001 | pH值 |  | 7.39 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.088 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.091 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.094 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.044 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.49 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 15.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 59.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月14日

## 2月15日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-02-15 | 8:52 | DW001 | pH值 |  | 7.58 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.067 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.098 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.084 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.037 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.49 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 14.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 77.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月15日

## 2月16日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-02-16 | 9:30 | DW001 | pH值 |  | 7.61 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.08 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.089 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.072 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.029 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.44 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 13.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 66 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月16日

## 2月17日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-02-17 | 8:55 | DW001 | pH值 |  | 7.47 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.078 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.084 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.11 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.037 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.45 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 12.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.85 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 79.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月17日

## 2月18日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-02-18 | 8:39 | DW001 | pH值 |  | 7.55 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.069 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.077 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.094 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.029 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.42 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 15.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 87 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月18日

## 2月19日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-02-19 | 9:15 | DW001 | pH值 |  | 7.53 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.064 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.095 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.119 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.035 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.54 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 12.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.3 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 75.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月19日

## 2月20日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
| 2020-02-20 | 8:45 | DW001 | pH值 |  | 7.57 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.072 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.091 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.104 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.047 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.41 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 11.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.95 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 84 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-01-20 | 8:45 | DW001 | 悬浮物 | mg/l | 48 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 11901-1989 | 全玻璃微孔 滤膜过滤器
|  |  | DW001 | 氟化物 | mg/l | 8.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 氟试剂分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总铁 | mg/l | 0.25 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铝 | mg/l | 0.49 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月20日

## 2月21日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-02-21 | 8:47 | DW001 | pH值 |  | 7.49 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.075 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.09 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.097 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.039 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.37 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 11.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.07 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 81.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月21日

## 2月22日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-02-22 | 8:50 | DW001 | pH值 |  | 7.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.079 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.093 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.09 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.042 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.29 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 10.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 91 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月22日

## 2月24日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-02-24 | 9:02 | DW001 | pH值 |  | 7.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.049 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.047 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.073 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.27 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 9.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 87 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月24日

## 2月25日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-02-25 | 8:49 | DW001 | pH值 |  | 7.42 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.028 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.03 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.058 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.035 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.29 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 82.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月25日

## 2月26日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-02-26 | 8:30 | DW001 | pH值 |  | 7.66 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.027 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.059 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.029 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.259 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 18.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.27 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 85 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月26日

## 2月27日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-02-27 | 8:36 | DW001 | pH值 |  | 7.73 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.06 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.037 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.047 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.034 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.3 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.39 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 73.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月27日

## 2月28日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-02-28 | 8:40 | DW001 | pH值 |  | 7.56 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.095 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.08 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.084 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.013 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 19.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.24 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 75 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月28日

## 2月29日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-02-29 | 8:52 | DW001 | pH值 |  | 7.61 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.091 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.093 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.05 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.024 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.41 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 19.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.51 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 91 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年2月29日