## 5月1日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-01 | 8:37 | DW001 | pH值 |  | 7.33 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.066 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.099 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.12 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.038 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.17 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 13.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 51.3 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月1日

## 5月2日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-02 | 9:02 | DW001 | pH值 |  | 7.25 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.051 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.082 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.111 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.049 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.25 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 9.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 42.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月2日

## 5月3日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-03 | 8:29 | DW001 | pH值 |  | 7.3 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.054 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.085 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.095 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.041 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.28 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 20.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 10.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 40.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月3日

## 5月4日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-04 | 8:35 | DW001 | pH值 |  | 7.35 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.049 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.079 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.085 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.032 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.32 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 25.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 9.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 36.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月4日

## 5月5日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-05 | 8:50 | DW001 | pH值 |  | 7.45 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.092 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.073 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.066 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.042 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.31 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 18.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.95 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 39.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月5日

## 5月6日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-06 | 8:45 | DW001 | pH值 |  | 7.42 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.098 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.059 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.084 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.037 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.56 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 10.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 49.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月6日

## 5月7日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-07 | 8:17 | DW001 | pH值 |  | 7.53 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.092 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.081 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.078 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.042 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.96 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 9.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 39.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月7日

## 5月8日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-08 | 8:34 | DW001 | pH值 |  | 7.46 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.095 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.065 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.077 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.045 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.32 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 45 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月8日

## 5月9日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-09 | 8:33 | DW001 | pH值 |  | 7.49 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.081 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.079 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.068 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.047 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.34 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.74 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 51.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月9日

## 5月10日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-10 | 8:40 | DW001 | pH值 |  | 7.65 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.082 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.059 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.37 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 18.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.05 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 57 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月10日

## 5月11日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-11 | 8:37 | DW001 | pH值 |  | 7.66 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.059 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.097 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.064 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.02 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.35 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 89 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月11日

## 5月12日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-12 | 8:41 | DW001 | pH值 |  | 7.58 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.047 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.077 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.038 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.025 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.44 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 19.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 62 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月12日

## 5月13日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-13 | 8:50 | DW001 | pH值 |  | 7.53 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.055 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.107 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.087 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.035 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.35 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 15.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.05 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 75 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月13日

## 5月14日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-14 | 9:02 | DW001 | pH值 |  | 7.56 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.048 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.097 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.13 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.029 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.47 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 69 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月14日

## 5月15日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-15 | 8:45 | DW001 | pH值 |  | 7.66 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.075 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.15 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.036 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 10.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 97.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月15日

## 5月16日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-16 | 8:50 | DW001 | pH值 |  | 7.57 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.095 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.109 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.142 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.033 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.48 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 19.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 14.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 120 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月16日

## 5月17日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-17 | 8:39 | DW001 | pH值 |  | 7.55 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.07 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.09 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.088 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.041 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.52 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 18.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 10.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 71 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月17日

## 5月18日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-18 | 8:55 | DW001 | pH值 |  | 7.62 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.066 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.053 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.082 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.05 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.35 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 19.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 12.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 69 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月18日

## 5月19日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-19 | 8:37 | DW001 | pH值 |  | 7.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.055 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.059 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.092 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.043 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.35 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 18.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 99.3 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月19日

## 5月20日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-20 | 8:29 | DW001 | pH值 |  | 7.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.054 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.064 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.098 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.042 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.41 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 19.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 9.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 103 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月20日

## 5月21日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-21 | 8:47 | DW001 | pH值 |  | 7.73 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.086 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.082 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.13 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.031 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.59 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 126.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月21日

## 5月22日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-22 | 8:40 | DW001 | pH值 |  | 7.58 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.077 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.075 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.117 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.037 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 15.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 106 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月22日

## 5月23日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-23 | 8:50 | DW001 | pH值 |  | 7.63 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.065 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.055 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.107 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.044 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.44 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 14.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 103 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月23日

## 5月24日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-24 | 8:40 | DW001 | pH值 |  | 7.61 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.061 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.059 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.09 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.032 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 14.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 92 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月24日

## 5月25日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-25 | 8:19 | DW001 | pH值 |  | 7.57 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.075 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.078 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.108 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.041 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.54 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 14.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 90.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月25日

## 5月26日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-26 | 8:29 | DW001 | pH值 |  | 7.56 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.11 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.055 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.109 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.029 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.26 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 110 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-26 | 8:29 | DW001 | 悬浮物 | mg/l | 34 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 11901-1989 | 全玻璃微孔 滤膜过滤器
|  |  | DW001 | 氟化物 | mg/l | 8.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 氟试剂分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总铁 | mg/l | 0.49 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铝 | mg/l | 0.31 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月26日

## 5月27日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-27 | 9:01 | DW001 | pH值 |  | 7.54 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.12 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.078 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.074 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.039 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.3 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 60 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月27日

## 5月28日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-28 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.47 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.085 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.085 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.116 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.043 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.74 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 72.24 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月28日

## 5月29日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-29 | 8:40 | DW001 | pH值 |  | 7.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.096 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.076 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.105 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.035 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.64 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 85.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨新刚 |  |  |  | 记录人：杨槟槟 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月29日

## 5月30日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-30 | 8:42 | DW001 | pH值 |  | 7.38 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.058 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.049 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.035 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.72 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 19.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.3 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 90.3 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月30日

## 5月31日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-05-31 | 8:34 | DW001 | pH值 |  | 7.44 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.099 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.065 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.07 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.46 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 72 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年5月31日