## 6月1日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-01 | 8:37 | DW001 | pH值 |  | 7.58 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.062 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.027 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.059 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.049 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.42 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.95 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 78.3 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年6月1日

## 6月2日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-02 | 8:30 | DW001 | pH值 |  | 7.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.062 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.02 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.084 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.031 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.45 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 18.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 86 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：付毅 2020年6月2日

## 6月3日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-03 | 8:45 | DW001 | pH值 |  | 7.52 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.042 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.032 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.043 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.037 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 62 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 龙枫敏 | [8 empty] | 审核：付毅 2020年6月3日

## 6月4日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-04 | 8:29 | DW001 | pH值 |  | 7.52 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.043 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.028 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.059 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.043 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.36 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 20.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 89.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年6月4日

## 6月5日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-05 | 8:29 | DW001 | pH值 |  | 7.62 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.06 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.031 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.067 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.05 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 18.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 73.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年6月5日

## 6月6日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-06 | 8:40 | DW001 | pH值 |  | 7.72 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.033 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.063 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.044 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.68 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 5.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 92 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年6月6日

## 6月7日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-07 | 8:37 | DW001 | pH值 |  | 7.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.02 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.082 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.046 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 18.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 91.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年6月7日

## 6月8日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-08 | 8:19 | DW001 | pH值 |  | 7.65 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.035 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.015 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.09 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.041 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.53 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 69.3 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 龙枫敏 | [8 empty] | 审核：付毅 2020年6月8日

## 6月9日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-09 | 8:24 | DW001 | pH值 |  | 7.78 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.026 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.017 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.05 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.032 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.47 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 99 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 龙枫敏 | [8 empty] | 审核：付毅 2020年6月9日

## 6月10日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-10 | 8:35 | DW001 | pH值 |  | 7.67 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.027 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.012 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.045 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.039 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.35 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 5.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 121 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年6月10日

## 6月11日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-11 | 8:32 | DW001 | pH值 |  | 7.33 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.028 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.023 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.045 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.049 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.59 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 18.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6.95 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 135 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年6月11日

## 6月12日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-12 | 8:40 | DW001 | pH值 |  | 7.49 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.03 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.016 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.062 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.49 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 15.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 98 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年6月12日

## 6月13日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-13 | 8:27 | DW001 | pH值 |  | 7.62 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.042 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.02 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.072 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.039 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.51 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 87 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年6月13日

## 6月14日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-14 | 8:50 | DW001 | pH值 |  | 7.57 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.034 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.055 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.044 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.54 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 71 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 龙枫敏 | [8 empty] | 审核：付毅 2020年6月14日

## 6月15日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-15 | 8:17 | DW001 | pH值 |  | 7.55 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.027 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.014 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.048 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.035 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.26 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.85 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 29 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 龙枫敏 | [8 empty] | 审核：付毅 2020年6月15日

## 6月16日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-16 | 8:51 | DW001 | pH值 |  | 7.88 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.033 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.037 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.104 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.027 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 95 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 龙枫敏 | [8 empty] | 审核：付毅 2020年6月16日

## 6月17日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-17 | 8:25 | DW001 | pH值 |  | 7.95 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.033 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.032 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.074 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.033 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.33 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 77 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年6月17日

## 6月18日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-18 | 8:42 | DW001 | pH值 |  | 7.92 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.034 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.027 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.045 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.046 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 81 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年6月18日

## 6月19日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-19 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.69 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.041 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.034 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.049 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.052 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.45 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 64 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 龙枫敏 | [8 empty] | 审核：付毅 2020年6月19日

## 6月20日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-20 | 8:50 | DW001 | pH值 |  | 7.84 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.028 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.021 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.037 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.046 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.41 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 69 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 龙枫敏 | [8 empty] | 审核：付毅 2020年6月20日

## 6月21日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-21 | 8:40 | DW001 | pH值 |  | 7.91 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.039 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.07 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.027 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.39 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 66 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年6月21日

## 6月22日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-22 | 8:19 | DW001 | pH值 |  | 7.99 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.031 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.03 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.067 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.034 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.34 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 70.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年6月22日

## 6月23日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-23 | 8:23 | DW001 | pH值 |  | 7.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.042 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.022 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.06 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.31 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 65 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-23 | 8:23 | DW001 | 悬浮物 | mg/l | 40 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 11901-1989 | 全玻璃微孔 滤膜过滤器
|  |  | DW001 | 氟化物 | mg/l | 8.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 氟试剂分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总铁 | mg/l | 0.41 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铝 | mg/l | 0.35 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
分析人：杨槟槟 |  |  |  | 记录人：杨新刚 |  |  |  |  | 审核：龙枫敏 2020年6月23日

## 6月24日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-24 | 8:50 | DW001 | pH值 |  | 7.82 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.03 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.055 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.031 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.26 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 81 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年6月24日

## 6月26日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-26 | 8:32 | DW001 | pH值 |  | 7.78 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.05 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.042 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.061 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.05 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.29 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 42 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年6月26日

## 6月27日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-27 | 8:45 | DW001 | pH值 |  | 7.86 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.047 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.045 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.047 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.038 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.31 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 20.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 75 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年6月27日

## 6月28日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-28 | 8:54 | DW001 | pH值 |  | 7.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.022 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.048 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.043 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.043 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.25 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 45 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年6月28日

## 6月29日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-29 | 8:25 | DW001 | pH值 |  | 7.79 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.02 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.005 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.085 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.032 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.13 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 18.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 41 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 龙枫敏 | [8 empty] | 审核：付毅 2020年6月29日

## 6月30日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-06-30 | 8:47 | DW001 | pH值 |  | 7.79 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.07 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.054 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.039 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.029 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.24 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6.25 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 54 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 龙枫敏 | [8 empty] | 审核：付毅 2020年6月30日