## 9月1日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-01 | 8:35 | DW001 | pH值 |  | 7.97 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.038 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.02 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.035 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6.85 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 39 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月1日

## 9月2日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-02 | 8:27 | DW001 | pH值 |  | 7.95 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.077 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.019 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.037 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.041 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.95 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 110 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月2日

## 9月3日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-03 | 8:40 | DW001 | pH值 |  | 7.54 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.013 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.015 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.96 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 20.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 95 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月3日

## 9月4日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-04 | 8:25 | DW001 | pH值 |  | 7.91 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.009 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.038 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.03 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 55 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月4日

## 9月5日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-05 | 8:29 | DW001 | pH值 |  | 7.93 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.044 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.023 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.05 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.019 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.73 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 45 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月5日

## 9月6日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-06 | 8:40 | DW001 | pH值 |  | 8.01 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.044 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.023 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.05 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.037 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 25.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 59 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月6日

## 9月7日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-07 | 8:15 | DW001 | pH值 |  | 8.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.041 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.014 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.034 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.025 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.95 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 10.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 49.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月7日

## 9月8日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-08 | 8:40 | DW001 | pH值 |  | 7.95 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.033 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.019 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.043 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.03 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 9.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 61 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月8日

## 9月9日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-09 | 8:25 | DW001 | pH值 |  | 7.89 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.029 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.013 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.055 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.028 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.98 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 41 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月9日

## 9月10日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-10 | 8:16 | DW001 | pH值 |  | 7.77 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.05 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.012 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.045 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.068 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.45 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 60 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月10日

## 9月11日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-11 | 8:25 | DW001 | pH值 |  | 7.71 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.041 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.008 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.037 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.05 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 25.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.6 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 64 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月11日

## 9月12日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-12 | 8:19 | DW001 | pH值 |  | 7.68 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.036 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.005 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.042 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.032 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 50 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月12日

## 9月13日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-13 | 8:14 | DW001 | pH值 |  | 7.65 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.023 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.012 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.041 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.051 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.24 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 49 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月13日

## 9月14日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-14 | 8:30 | DW001 | pH值 |  | 7.69 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.031 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.008 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.03 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.039 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.29 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 71 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月14日

## 9月15日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-15 | 8:17 | DW001 | pH值 |  | 7.73 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.024 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.01 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.044 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.029 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.3 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 52 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月15日

## 9月16日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-16 | 8:27 | DW001 | pH值 |  | 7.57 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.015 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.008 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.036 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 57.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月16日

## 9月17日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-17 | 8:16 | DW001 | pH值 |  | 7.65 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.013 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.017 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.086 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.039 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 2.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 9.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 68 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月17日

## 9月18日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-18 | 8:30 | DW001 | pH值 |  | 7.51 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.046 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.021 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.099 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.036 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 2.29 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 19 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 10.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 59 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月18日

## 9月19日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-19 | 8:39 | DW001 | pH值 |  | 7.69 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.054 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.013 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.049 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.03 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 29 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 10.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 71 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月19日

## 9月20日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-20 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.63 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.035 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.012 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.053 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.036 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.09 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.4 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 59 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月20日

## 9月21日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-21 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.033 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.012 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.059 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.039 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 77 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月21日

## 9月22日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-22 | 8:25 | DW001 | pH值 |  | 7.76 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.089 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.006 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.029 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.039 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 84 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月22日

## 9月23日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-23 | 8:40 | DW001 | pH值 |  | 7.68 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.073 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.031 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.066 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.028 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 27 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 150 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月23日

## 9月24日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-24 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.05 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.017 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.041 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.039 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 26.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.95 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 80 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月24日

## 9月25日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-25 | 8:39 | DW001 | pH值 |  | 8.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.029 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.013 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.054 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.044 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.58 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.3 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 79 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月25日

## 9月26日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-26 | 8:17 | DW001 | pH值 |  | 7.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.02 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.014 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0.02 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.027 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.39 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 18.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.9 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 73 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月26日

## 9月27日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-27 | 8:50 | DW001 | pH值 |  | 7.67 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.016 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.005 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0.03 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.033 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.035 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.45 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.8 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 85 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月27日

## 9月28日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-28 | 8:15 | DW001 | pH值 |  | 7.61 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.019 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.006 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.043 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.045 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.57 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 117 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月28日

## 9月29日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-29 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.53 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.018 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.005 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.039 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.04 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.72 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.2 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 85 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-29 | 8:20 | DW001 | 悬浮物 | mg/l | 39 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 11901-1989 | 全玻璃微孔 滤膜过滤器
|  |  | DW001 | 氟化物 | mg/l | 8.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 氟试剂分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总铁 | mg/l | 0.37 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铝 | mg/l | 0.42 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月29日

## 9月30日
万利通（九江）金属表面处理技术有限公司 总排口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 监测结果 （折标） | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号
废水 | 2020-09-30 | 8:17 | DW001 | pH值 |  | 7.44 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.022 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总镍 | mg/l | 0.014 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铬 | mg/l | 0.05 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.024 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.027 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 六价铬 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | UV-5200
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.7 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 20.5 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  |  | 混合采样 3个混合样 | 仪器检测 | UP/740
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 5.1 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 88 |  | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA
分析人：杨槟槟 杨新刚 | [8 empty] | 审核：龙枫敏 2020年9月30日