## 11月1日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-01 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.44 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.038 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.098 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.77 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 20.48 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.42 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 81.48 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.06 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.003 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月1日

## 11月2日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-02 | 8:15 | DW001 | pH值 |  | 7.69 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.057 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.079 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.016 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.7 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.11 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.2 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 80.35 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.045 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.02 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月2日

## 11月4日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-04 | 8:25 | DW001 | pH值 |  | 7.34 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.046 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.1 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.017 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.54 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21.42 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.91 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 63 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.015 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月4日

## 11月5日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-05 | 8:27 | DW001 | pH值 |  | 7.25 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.042 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.095 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.012 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.58 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21.99 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 74.73 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.052 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月5日

## 11月6日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-06 | 8:17 | DW001 | pH值 |  | 7.39 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.064 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.051 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.02 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.34 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 18.43 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.18 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 77.12 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.041 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.004 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月6日

## 11月7日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-07 | 8:15 | DW001 | pH值 |  | 7.36 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.061 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.62 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 7.48 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.83 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 39.27 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月7日

## 11月8日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-08 | 8:25 | DW001 | pH值 |  | 7.41 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.087 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.1 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16.9 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.2 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 50.75 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月8日

## 11月9日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-09 | 8:24 | DW001 | pH值 |  | 7.3 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.059 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.092 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.37 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 19.55 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.05 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 67.15 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.057 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月9日

## 11月10日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-10 | 8:21 | DW001 | pH值 |  | 7.32 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.039 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.088 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.017 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.98 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.05 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.96 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 61.17 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.064 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月10日

## 11月11日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-11 | 8:17 | DW001 | pH值 |  | 7.27 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.027 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.09 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.92 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.36 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.54 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 59.8 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.053 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.03 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月11日

## 11月12日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-12 | 8:14 | DW001 | pH值 |  | 7.54 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.033 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.076 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.88 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 19.78 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.64 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 60.17 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.06 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.027 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月12日

## 11月13日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-13 | 8:24 | DW001 | pH值 |  | 7.65 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.037 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.065 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.019 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.332 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 9.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.65 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 30.92 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月13日

## 11月14日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-14 | 8:19 | DW001 | pH值 |  | 7.58 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.059 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.012 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.574 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.11 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.31 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 40.31 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.029 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月14日

## 11月15日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-15 | 8:24 | DW001 | pH值 |  | 7.14 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.008 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.012 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.65 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24.4 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.29 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 42.84 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.021 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月15日

## 11月16日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-16 | 8:15 | DW001 | pH值 |  | 7.42 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.033 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.066 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.53 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.65 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.38 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 40.24 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.044 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.008 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月16日

## 11月17日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-17 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.53 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.082 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.009 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.75 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 18.17 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.59 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 50.8 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.061 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月17日

## 11月18日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-18 | 8:14 | DW001 | pH值 |  | 7.42 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.044 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.077 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.197 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.54 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6.32 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 72.7 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.051 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月18日

## 11月19日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-19 | 8:30 | DW001 | pH值 |  | 7.02 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.073 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.1 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.2 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 5.67 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 66.87 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月19日

## 11月20日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-20 | 8:14 | DW001 | pH值 |  | 7.35 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.045 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.085 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.012 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.97 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 19.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.91 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 59.15 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.058 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月20日

## 11月21日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-21 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.64 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.017 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.4 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 15.42 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.93 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 23.63 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月21日

## 11月22日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-22 | 8:25 | DW001 | pH值 |  | 7.64 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.016 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.054 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.016 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.22 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 10.06 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.93 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 17.16 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.042 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月22日

## 11月23日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-23 | 8:11 | DW001 | pH值 |  | 7.64 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.017 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.028 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.59 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21.12 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.3 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 36.79 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.037 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月23日

## 11月24日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-24 | 8:25 | DW001 | pH值 |  | 7.66 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.006 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.033 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.016 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.28 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 8.92 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.72 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 17.24 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.035 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月24日

## 11月25日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-25 | 8:19 | DW001 | pH值 |  | 7.77 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.047 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.243 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 6.27 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.085 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 19.64 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.043 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月25日

## 11月26日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-26 | 8:09 | DW001 | pH值 |  | 7.75 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.018 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.037 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.52 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.43 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.47 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 35.1 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.031 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月26日

## 11月27日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-27 | 8:16 | DW001 | pH值 |  | 7.58 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.045 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.059 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.6 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16.24 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.83 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 42.26 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.058 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月27日

## 11月28日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-28 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.43 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.031 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.059 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.015 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.49 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 14 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.028 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 43.17 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.042 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.015 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月28日

## 11月29日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-29 | 8:18 | DW001 | pH值 |  | 7.29 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.028 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.067 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.019 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.458 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 13.18 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.57 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 57.34 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.049 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月29日

## 11月30日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-30 | 8:28 | DW001 | pH值 |  | 7.4 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.023 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.053 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.33 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 13.75 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.32 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 70.93 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.048 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-11-30 | 8:28 | DW001 | 悬浮物 | mg/l | 44 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 电极法 | UP/740
|  |  | DW001 | 氟化物 | mg/l | 7.5 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 氟试剂分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总铁 | mg/l | 0.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铝 | mg/l | 0.051 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人：杨新刚 | [7 empty] | 审核：龙枫敏 2021年11月30日