## 12月1日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-01 | 8:23 | DW001 | pH值 |  | 7.54 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.031 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.05 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.352 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.22 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 97.71 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.053 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.015 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月1日

## 12月2日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-02 | 8:19 | DW001 | pH值 |  | 7.48 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.074 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.069 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.019 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.43 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 13.28 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.098 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 95.8 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.031 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.019 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月2日

## 12月3日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-03 | 8:11 | DW001 | pH值 |  | 7.57 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.051 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.06 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.47 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 10.55 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.62 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 103 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.044 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月3日

## 12月4日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-04 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.57 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.08 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.071 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.52 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 13.84 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 104.5 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.05 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月4日

## 12月5日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-05 | 8:14 | DW001 | pH值 |  | 7.6 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.057 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.05 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.5 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 12.6 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.76 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 102.3 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.019 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月5日

## 12月6日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-06 | 8:21 | DW001 | pH值 |  | 7.64 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.09 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.097 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.017 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.54 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 14.26 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.78 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 71.12 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.061 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.017 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月6日

## 12月7日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-07 | 8:11 | DW001 | pH值 |  | 7.71 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.083 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.095 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.72 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 15.5 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.17 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 97.8 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.077 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月7日

## 12月8日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-08 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.29 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.029 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.045 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.58 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.37 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 5.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 94.4 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.044 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月8日

## 12月9日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-09 | 8:16 | DW001 | pH值 |  | 7.22 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.025 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.012 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.21 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 6.87 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.08 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 24.93 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.065 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月9日

## 12月10日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-10 | 8:11 | DW001 | pH值 |  | 7.64 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.094 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.089 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 11.74 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.5 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 105.8 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.066 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.015 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月10日

## 12月11日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-11 | 8:15 | DW001 | pH值 |  | 7.49 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.09 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.092 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.018 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.99 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 13.54 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.59 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 76.03 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.06 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月11日

## 12月12日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-12 | 8:22 | DW001 | pH值 |  | 7.44 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.05 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.054 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.015 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.841 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 15.89 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.24 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 46.75 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.03 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月12日

## 12月13日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-13 | 8:19 | DW001 | pH值 |  | 7.39 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.046 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.049 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.016 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.175 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 13.12 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.026 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 21.12 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.027 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月13日

## 12月14日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-14 | 8:16 | DW001 | pH值 |  | 7.43 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.041 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.061 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.32 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 18.95 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.43 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 43.38 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.039 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.007 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月14日

## 12月15日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-15 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.66 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.052 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.05 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.48 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 19.5 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.72 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 80.27 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.059 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月15日

## 12月16日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-16 | 8:09 | DW001 | pH值 |  | 7.71 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.078 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.092 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.019 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.541 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.9 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.49 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 99 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.064 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.02 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月16日

## 12月17日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-17 | 8:11 | DW001 | pH值 |  | 7.62 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.028 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.059 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.35 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24.3 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.91 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 64.1 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.06 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月17日

## 12月18日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-18 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.48 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.067 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.042 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.33 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.87 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.62 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 55.4 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.055 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月18日

## 12月19日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-19 | 8:30 | DW001 | pH值 |  | 7.29 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.072 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.022 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.072 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 14.49 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.33 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 39.74 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.059 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月19日

## 12月20日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-20 | 8:17 | DW001 | pH值 |  | 7.36 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.043 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.061 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.016 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.11 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16.79 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.77 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 44.8 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.061 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月20日

## 12月21日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-21 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.35 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.037 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.054 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.16 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 18.26 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 50.95 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.062 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月21日

## 12月22日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-22 | 8:09 | DW001 | pH值 |  | 7.35 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.058 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.058 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.42 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.7 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.17 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 59.8 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.054 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月22日

## 12月23日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-23 | 8:15 | DW001 | pH值 |  | 7.33 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.076 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.056 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.27 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 8.11 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.27 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 32.7 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.06 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月23日

## 12月24日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-24 | 8:16 | DW001 | pH值 |  | 7.08 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.09 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.076 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.017 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.74 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 19.26 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.39 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 72.6 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.069 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月24日

## 12月25日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-25 | 8:11 | DW001 | pH值 |  | 7.53 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.048 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.088 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 1.37 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.1 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.37 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 116.4 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.057 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月25日

## 12月26日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-26 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.6 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.03 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.051 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.915 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 20.12 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.84 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 74.9 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.037 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月26日

## 12月27日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2021-12-27 | 8:21 | DW001 | pH值 |  | 7.78 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.015 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.044 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.712 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 18.03 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.13 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 78.39 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.03 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.001 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2021年12月27日