## 2月1日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-01 | 8:11 | DW001 | pH值 |  | 7.73 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.007 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年1月30日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年1月30日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年1月30日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪 | 取自2022年1月30日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.5 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 7.1 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.59 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 16.65 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.087 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA | 取自2022年1月30日手工监测数据
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年1月30日手工监测数据
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月1日

## 2月2日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-02 | 9:00 | DW001 | pH值 |  | 7.66 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 9:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.008 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自在线监控数据 9:00
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年1月30日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年1月30日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年1月30日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪 | 取自2022年1月30日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.44 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 9:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 4.85 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 9:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.26 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 9:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 14.5 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 9:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.079 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自在线监控数据 9:00
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA | 取自2022年1月30日手工监测数据
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年1月30日手工监测数据
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月2日

## 2月3日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-03 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.53 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.029 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.007 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.34 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 9.36 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.74 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 35.6 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.027 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月3日

## 2月4日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-04 | 11:00 | DW001 | pH值 |  | 7.49 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 11:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.004 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自在线监控数据 11:00
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.029 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年2月3日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年2月3日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.007 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年2月3日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪 | 取自2022年2月3日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.31 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 11:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 9.3 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 11:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.96 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 11:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 36.6 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 11:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.086 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自在线监控数据 11:00
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA | 取自2022年2月3日手工监测数据
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年2月3日手工监测数据
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月4日

## 2月5日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-05 | 8:11 | DW001 | pH值 |  | 7.33 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.004 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.029 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年2月3日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年2月3日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.007 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年2月3日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪 | 取自2022年2月3日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.34 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 10.77 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 5 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 38.6 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.065 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA | 取自2022年2月3日手工监测数据
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年2月3日手工监测数据
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月5日

## 2月9日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-09 | 8:11 | DW001 | pH值 |  | 7.35 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.057 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.047 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.325 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 10.35 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.2 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 30.56 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.044 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月9日

## 2月10日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-10 | 8:17 | DW001 | pH值 |  | 7.93 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.06 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.05 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.396 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 9.78 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 5.26 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 52.8 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.059 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月10日

## 2月11日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-11 | 9:05 | DW001 | pH值 |  | 7.23 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 9:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.023 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.043 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.015 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.33 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 9:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 8.68 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 9:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.74 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 9:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 68.9 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 9:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.059 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月11日

## 2月12日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-12 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.6 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.016 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.056 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.12 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 14.26 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.64 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 20.51 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.06 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月12日

## 2月13日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-13 | 8:09 | DW001 | pH值 |  | 7.13 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.037 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.03 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.13 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.45 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.62 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 26.08 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.05 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月13日

## 2月14日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-14 | 8:15 | DW001 | pH值 |  | 7.44 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.032 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.021 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.073 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 10.95 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.18 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 15.73 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.038 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月14日

## 2月15日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-15 | 8:14 | DW001 | pH值 |  | 7.28 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.036 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.058 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.09 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 5.7 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.35 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 14.93 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.055 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.006 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月15日

## 2月16日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-16 | 8:22 | DW001 | pH值 |  | 7.34 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.048 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.067 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.008 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.092 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 20.3 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.29 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 21.27 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.049 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.004 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月16日

## 2月17日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-17 | 8:15 | DW001 | pH值 |  | 7.48 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.023 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.055 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.09 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 10.61 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.35 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 15.97 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.027 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月17日

## 2月18日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-18 | 8:25 | DW001 | pH值 |  | 7.35 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.044 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.075 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.016 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.319 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16.95 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.028 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 48.54 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.042 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月18日

## 2月19日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-19 | 8:21 | DW001 | pH值 |  | 7.53 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.06 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.09 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.017 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.48 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21.43 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.034 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 80.72 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月19日

## 2月20日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-20 | 8:11 | DW001 | pH值 |  | 7.57 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.05 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.061 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.007 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.26 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 19.73 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.29 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 71.1 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.022 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月20日

## 2月21日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-21 | 8:19 | DW001 | pH值 |  | 7.63 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.054 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.06 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.259 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16.28 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.73 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 68.52 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.019 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.008 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月21日

## 2月22日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-22 | 8:16 | DW001 | pH值 |  | 7.81 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.042 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.068 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.165 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 19.88 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.41 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 62.21 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.052 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月22日

## 2月23日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-23 | 8:17 | DW001 | pH值 |  | 7.93 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.047 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.099 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.015 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.136 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 14.74 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.025 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 52.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.043 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.002 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月23日

## 2月24日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-24 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.61 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.05 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.081 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.008 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.65 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 10.1 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.037 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 45.91 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.033 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.006 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-24 | 8:20 | DW001 | 悬浮物 | mg/l | 7.67 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 电极法 | UP/740 | 取自委外检测数据
|  |  | DW001 | 石油类 | mg/l | 0.907 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 红外分光光度法 |  | 取自委外检测数据
|  |  | DW001 | 氟化物 | mg/l | 1.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 氟试剂分光光度法 | LH-3BA | 取自委外检测数据
|  |  | DW001 | 总铁 | mg/l | 0.42 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铝 | mg/l | 0.37 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月24日

## 2月25日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-25 | 8:09 | DW001 | pH值 |  | 7.19 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.065 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.091 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.017 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.322 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16.27 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.54 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 61 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.08 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.02 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月25日

## 2月26日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-26 | 8:22 | DW001 | pH值 |  | 7.34 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.046 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.086 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.012 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.365 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24.14 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.85 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 77.2 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.003 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月26日

## 2月27日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-27 | 8:14 | DW001 | pH值 |  | 7.35 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.044 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.049 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.007 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.178 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 25.93 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.85 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 70.96 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.035 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月27日

## 2月28日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-02-28 | 8:25 | DW001 | pH值 |  | 7.3 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.041 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.034 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.151 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.43 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.34 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 68.47 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.03 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.001 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年2月28日