## 5月1日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-01 | 8:03 | DW001 | pH值 |  | 7.61 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.026 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年4月30日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.042 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年4月30日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年4月30日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.008 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年4月30日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.16 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.99 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6.2 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 63.82 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.052 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年4月30日手工监测数据
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA | 取自2022年4月30日手工监测数据
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年4月30日手工监测数据
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月1日

## 5月3日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-03 | 8:11 | DW001 | pH值 |  | 7.54 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.025 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.026 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.16 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16.7 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 58.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.068 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.007 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月3日

## 5月4日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-04 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.49 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.025 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年5月3日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.026 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年5月3日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年5月3日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年5月3日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.09 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 8.27 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.53 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 32.9 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.068 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年5月3日手工监测数据
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA | 取自2022年5月3日手工监测数据
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.007 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自2022年5月3日手工监测数据
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月4日

## 5月5日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-05 | 8:15 | DW001 | pH值 |  | 7.46 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.025 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.023 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.15 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 14.96 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6.08 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 56.25 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.033 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.001 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月5日

## 5月6日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-06 | 8:06 | DW001 | pH值 |  | 7.54 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.017 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.024 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.022 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.19 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16.83 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.96 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 62.66 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.047 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月6日

## 5月7日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-07 | 8:19 | DW001 | pH值 |  | 7.41 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.038 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.034 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.17 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 20.87 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.62 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 69.48 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.039 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.034 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月7日

## 5月8日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-08 | 8:21 | DW001 | pH值 |  | 7.48 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.025 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.018 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.008 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.21 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 20.6 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.15 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 57.7 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.065 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月8日

## 5月9日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-09 | 8:10 | DW001 | pH值 |  | 7.58 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.062 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.046 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.001 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.278 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 15.7 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 12.4 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 51.12 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.068 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.036 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月9日

## 5月10日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-10 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.23 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.036 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.004 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.158 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.35 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 11.46 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 42.1 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.082 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.021 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月10日

## 5月11日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-11 | 8:24 | DW001 | pH值 |  | 7.59 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.015 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.008 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.137 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 14.18 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.16 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 13.92 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.027 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月11日

## 5月12日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-12 | 8:15 | DW001 | pH值 |  | 7.57 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.007 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.001 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | BZ.08-102SQ 氰化物测定仪
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.18 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 19.22 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.31 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 10.83 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.036 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月12日

## 5月13日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-13 | 8:09 | DW001 | pH值 |  | 7.69 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.031 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.019 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.008 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.097 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.7 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 15:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.06 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 38.8 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.044 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.02 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月13日

## 5月14日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-14 | 8:19 | DW001 | pH值 |  | 7.33 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.015 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.022 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.074 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.6 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 9:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 5.54 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 24.32 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.021 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.02 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月14日

## 5月15日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-15 | 8:13 | DW001 | pH值 |  | 7.3 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.028 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.025 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.004 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.087 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.9 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 9:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.11 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 40.18 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.039 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月15日

## 5月16日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-16 | 8:10 | DW001 | pH值 |  | 7.63 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 9:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.017 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.019 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.15 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 9:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 20.22 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 9:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 5.65 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 9:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 27.78 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 9:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.015 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.004 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月16日

## 5月17日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-17 | 8:21 | DW001 | pH值 |  | 7.6 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.024 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.025 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.172 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 26.66 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 5.56 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 24.85 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.041 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月17日

## 5月18日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-18 | 8:11 | DW001 | pH值 |  | 7.57 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.035 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.054 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.78 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6.48 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 32.58 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.033 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.029 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月18日

## 5月19日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-19 | 8:24 | DW001 | pH值 |  | 7.67 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.031 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.031 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.004 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.091 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.24 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 8.78 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 41.68 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.061 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.048 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月19日

## 5月20日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-20 | 8:06 | DW001 | pH值 |  | 7.45 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.028 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.041 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 28.78 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.25 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 47.53 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.037 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.022 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月20日

## 5月21日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-21 | 8:24 | DW001 | pH值 |  | 7.44 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.047 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.036 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.008 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.08 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 26.76 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 5.91 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 44.96 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.083 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.022 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月21日

## 5月22日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-22 | 8:19 | DW001 | pH值 |  | 7.42 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.025 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.028 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.009 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.2 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.73 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.51 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 42.8 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.066 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.052 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月22日

## 5月23日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-23 | 8:10 | DW001 | pH值 |  | 7.12 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 10:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.045 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.053 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.003 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.167 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 10:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.41 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 10:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.13 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 10:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 35.74 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 10:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.039 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.1 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月23日

## 5月24日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-24 | 8:21 | DW001 | pH值 |  | 7.55 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.055 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.012 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.179 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.9 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.2 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 39.66 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.049 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.052 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月24日

## 5月25日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-25 | 8:34 | DW001 | pH值 |  | 7.5 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.039 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.12 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21.81 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.11 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 42.69 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.059 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月25日

## 5月26日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-26 | 8:29 | DW001 | pH值 |  | 7.39 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 15:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.03 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.034 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.114 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 15:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 9.3 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 15:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 5.06 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 15:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 19.37 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 15:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.034 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.033 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月26日

## 5月27日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-27 | 8:07 | DW001 | pH值 |  | 7.88 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.026 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.037 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.125 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 12.1 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6.76 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 27.6 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.033 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.02 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月27日

## 5月28日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-28 | 8:14 | DW001 | pH值 |  | 7.85 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.059 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.025 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.008 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.15 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 20.53 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 10.89 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 62.28 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.043 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.036 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月28日

## 5月29日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-29 | 8:30 | DW001 | pH值 |  | 7.75 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.087 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.034 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.021 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.188 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.96 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 9.85 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 74.47 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.019 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.046 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月29日

## 5月30日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-30 | 8:11 | DW001 | pH值 |  | 7.66 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.128 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.092 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.02 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.112 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.69 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 54.29 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.124 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.054 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月30日

## 5月31日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2022-05-31 | 8:10 | DW001 | pH值 |  | 7.7 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.104 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.082 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.003 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.137 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 13.84 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.38 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 54.18 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据 8:00
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.104 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.028 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2022年5月31日