## 总排口
总排口分析数据
日期 | PH | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮（NH3-N) | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类 | 排水量 | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类
| 6-9 | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：吨
2025-02-01 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 | 7.732 | 0.084 | 0.583 | 0.093 | 0.011 | 0.02 | 3.2809 | 25.229 | 12.1887 | 78.261 | 0.057 | 0.07 | 0.128 |  |  | 0.043 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 | 7.939 | 0.023 | 0.107 | 0.09 | 0.0006 | 0.02 | 1.9797 | 21.381 | 10.528 | cod: 49.786; 总镍: 0.049; 六价铬: 0.06; 总铬: 0.1; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 | 7.586 | 0.215 | 0.658 | 0.121 | 0.0006 | 0.02 | 0.8268 | 14.391 | 3.1865 | cod: 96.96; 总镍: 0.111; 六价铬: 0.06; 总铬: 0.118; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 | 7.657 | 0.094 | 0.206 | 0.084 | 0.002 | 0.025 | 0.4598 | 8.961 | 0.7005 | cod: 89.374; 总镍: 0.055; 六价铬: 0.065; 总铬: 0.178; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 | 7.645 | 0.119 | 0.253 | 0.076 | 0.001 | 0.02 | 0.2849 | 10.652 | 0.445 | cod: 54.847; 总镍: 0.064; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.087; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 | 7.734 | 0.122 | 0.276 | 0.078 | 0.002 | 0.02 | 0.5252 | 16.763 | 2.6762 | cod: 57.071; 总镍: 0.086; 六价铬: 0.055; 总铬: 0.106; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 | 7.604 | 0.073 | 0.17 | 0.065 | 0.003 | 0.02 | 0.5865 | 19.077 | 3.3385 | cod: 42.902; 总镍: 0.064; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.08; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 | 7.434 | 0.064 | 0.13 | 0.107 | 0.0006 | 0.02 | 0.5714 | 24.383 | 3.43 | cod: 48.49; 总镍: 0.082; 六价铬: 0.06; 总铬: 0.224; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 | 7.375 | 0.047 | 0.196 | 0.086 | 0.002 | 0.025 | 0.3674 | 19.049 | 0.5923 | cod: 57.224; 总镍: 0.066; 六价铬: 0.06; 总铬: 0.125; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 | 7.371 | 0.037 | 0.16 | 0.079 | 0.002 | 0.02 | 0.4238 | 19.148 | 0.8467 | 80.771 | 0.032 | 0.023 | 0.023 | 4 | 1.7 |  |  | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 | 7.465 | 0.039 | 0.144 | 0.108 | 0.007 | 0.02 | 0.0799 | 16.027 | 0.434 | cod: 86.818; 总镍: 0.042; 六价铬: 0.014; 总铬: 0.014; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 | 7.506 | 0.036 | 0.142 | 0.1 | 0.002 | 0.02 | 0.4658 | 18.175 | 0.0322 | cod: 139.722; 总镍: 0.044; 六价铬: 0.04; 总铬: 0.04; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 | 7.446 | 0.059 | 0.163 | 0.054 | 0.001 | 0.025 | 0.2921 | 23.896 | 0.2317 | cod: 132.454; 总镍: 0.054; 六价铬: 0.065; 总铬: 0.147; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 | 7.398 | 0.042 | 0.188 | 0.063 | 0.0006 | 0.02 | 0.2667 | 18.299 | 0.6242 | cod: 112.292; 总镍: 0.035; 六价铬: 0.06; 总铬: 0.144; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 | 7.46 | 0.044 | 0.167 | 0.11 | 0.0006 | 0.025 | 0.2822 | 16.914 | 0.3896 | cod: 82.137; 总镍: 0.044; 六价铬: 0.06; 总铬: 0.11; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 | 7.463 | 0.037 | 0.228 | 0.074 | 0.0006 | 0.02 | 0.2777 | 18.102 | 0.8011 | cod: 80.411; 总镍: 0.046; 六价铬: 0.07; 总铬: 0.283; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 | 7.448 | 0.053 | 0.405 | 0.112 | 0.002 | 0.02 | 0.3439 | 26.806 | 3.4819 | cod: 93.765; 总镍: 0.039; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.08; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 | 7.484 | 0.024 | 0.129 | 0.062 | 0.001 | 0.02 | 0.2559 | 23.637 | 3.5174 | cod: 31.416; 总镍: 0.011; 六价铬: 0.055; 总铬: 0.126; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 | 7.632 | 0.039 | 0.429 | 0.069 | 0.0006 | 0.02 | 0.3551 | 26.239 | 3.8772 | cod: 31.437; 总镍: 0.054; 六价铬: 0.044; 总铬: 0.044; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 | 7.76 | 0.041 | 0.67 | 0.064 | 0.001 | 0.02 | 0.3023 | 26.216 | 2.6554 | cod: 31.327; 总镍: 0.044; 六价铬: 0.033; 总铬: 0.033; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 | 7.775 | 0.058 | 1.102 | 0.09 | 0.001 | 0.02 | 0.7263 | 27.567 | 4.8978 | cod: 120.851; 总镍: 0.034; 六价铬: 0.06; 总铬: 0.292; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 | 7.574 | 0.053 | 1.329 | 0.076 | 0.0006 | 0.02 | 0.4 | 26.897 | 2.916 | cod: 82.77; 总镍: 0.03; 六价铬: 0.06; 总铬: 0.145; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 | 7.559 | 0.079 | 0.602 | 0.089 | 0.0006 | 0.02 | 0.8877 | 29.852 | 1.5867 | cod: 93.8; 总镍: 0.047; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.083; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 | 7.559 | 0.079 | 0.602 | 0.089 | 0.0006 | 0.02 | 0.8877 | 29.852 | 1.5867 | cod: 93.8; 总镍: 0.047; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.08; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 排水量: 0; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类

## 铬排口
铬排口分析数据
日期 | PH | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮（NH3-N) | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类 | 排水量 | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类
| 6-9 | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：吨
2025-02-01 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 六价铬: #DIV/0!; 总铬: #DIV/0!; 石油类: 排放量; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类

## 镍排口
镍排口分析数据
日期 | PH | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮（NH3-N) | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类 | 排水量 | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类
| 6-9 | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：吨
2025-02-01 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 | [9 empty] | 总镍: 0.061; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 | [9 empty] | 总镍: 0.034; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 | [9 empty] | 总镍: 0.057; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 | [9 empty] | 总镍: 0.145; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 | [9 empty] | 总镍: 0.317; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 | [9 empty] | 总镍: 0.001; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 | [9 empty] | 总镍: 0.006; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 | [9 empty] | 总镍: 0.116; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 | [9 empty] | 总镍: 0.031; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 | [9 empty] | 总镍: 0.029; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 | [9 empty] | 总镍: 0.002; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 | [9 empty] | 总镍: 0.002; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 | [9 empty] | 总镍: 0.009; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 | [9 empty] | 总镍: 0.0005; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 | [9 empty] | 总镍: 0.008; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 | [9 empty] | 总镍: 0.045; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 | [9 empty] | 总镍: 0.0005; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 | [9 empty] | 总镍: 0.0005; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 | [9 empty] | 总镍: 0.028; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 | [9 empty] | 总镍: 0.0005; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 | [9 empty] | 总镍: 0.0005; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 | [9 empty] | 总镍: 0.0005; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 | [9 empty] | 总镍: 0.014; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 | [9 empty] | 总镍: 0.0005; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | cod: 平均值：; 总镍: 0.037854; 石油类: 排放量：; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类

## 废气排放口
九江昭阳环保科技有限公司
日期：2025年 2月 | [7 empty] | 废气污染治理设施运行管理信息表
日期 | 设备名称a | 编号 | 治理设施规格参数b |  |  | 运行状态 |  |  |  | 污染物排放情况 | [10 empty] | 副产物 |  | 药剂情况 |  |  | 记录人
|  |  | 参数 名称 | 设计值 | 单位 | 开机 时间c | 停机 时间c | PH值 | 运行 状态e | 入口 风量 | 污染 物名称 | 排放 浓度 | 排放量 | 治理 效率 | 数据 来源 | 标准 限值d | 排气筒 高度 | 排气 温度 | 压力 | 排放 时间 | 名称 | 产生量 | 名称 | 添加 时间 | 添加量
[10 empty] | m3/h |  | mg/m3 | kg/a | % |  | mg/m3 | m |  | kpa | h
1 | 含氰废水处理设施 | MF0005 | 日处理能力 | 775 | M3/d |  |  |  |  | 14100 | 氰化氢 | 0 | 0 | 100% | 排污许可证 | 0.5 | 25
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[20 empty] | 0 |  | 排放量： | 0
[22 empty] | 单位：吨 | 0