## 总排口
总排口分析数据
日期 | PH | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮（NH3-N) | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类 | 排水量 | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类
| 6-9 | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：吨
2025-03-01 | 7.549 | 0.059 | 0.399 | 0.065 | 0.001 | 0.025 | 0.6233 | 32.8 | 3.0213 | cod: 101.313; 总镍: 0.047; 六价铬: 0.06; 总铬: 0.165; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 | 7.821 | 0.049 | 0.194 | 0.056 | 0.001 | 0.02 | 0.8899 | 27.071 | 5.2983 | cod: 96.219; 总镍: 0.043; 六价铬: 0.048; 总铬: 0.048; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 | 7.661 | 0.098 | 0.402 | 0.098 | 0.0006 | 0.02 | 1.0706 | 28.063 | 1.5367 | cod: 258.039; 总镍: 0.082; 六价铬: 0.049; 总铬: 0.049; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 | 7.624 | 0.194 | 0.378 | 0.118 | 0.0006 | 0.02 | 0.745 | 26.288 | 1.8537 | 89.328 | 0.062 | 0.05 | 0.064 | 9 | 1.4 | 0.006 | 0.006 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 | 7.447 | 0.109 | 0.293 | 0.08 | 0.002 | 0.025 | 0.6155 | 19.926 | 3.5926 | cod: 106.509; 总镍: 0.059; 六价铬: 0.03; 总铬: 0.03; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 | 7.433 | 0.073 | 0.076 | 0.055 | 0.0006 | 0.02 | 0.8816 | 27.46 | 6.0772 | cod: 95.352; 总镍: 0.043; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.077; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 | 7.763 | 0.087 | 0.116 | 0.077 | 0.001 | 0.02 | 0.6467 | 27.279 | 7.2646 | cod: 90.548; 总镍: 0.075; 六价铬: 0.04; 总铬: 0.04; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 | 7.711 | 0.089 | 0.105 | 0.05 | 0.0006 | 0.025 | 0.457 | 30.957 | 5.3805 | cod: 106.574; 总镍: 0.063; 六价铬: 0.07; 总铬: 0.237; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 | 7.664 | 0.054 | 0.078 | 0.054 | 0.0006 | 0.02 | 0.3363 | 27.474 | 4.3345 | cod: 78.949; 总镍: 0.066; 六价铬: 0.02; 总铬: 0.02; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 | 7.636 | 0.05 | 0.045 | 0.066 | 0.003 | 0.02 | 0.2732 | 27.475 | 4.2831 | cod: 72.499; 总镍: 0.038; 六价铬: 0.048; 总铬: 0.048; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 | 7.322 | 0.044 | 0.159 | 0.062 | 0.002 | 0.02 | 0.2795 | 25.807 | 3.7945 | cod: 96.571; 总镍: 0.047; 六价铬: 0.028; 总铬: 0.028; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 | 7.15 | 0.034 | 0.038 | 0.113 | 0.001 | 0.025 | 0.3891 | 26.163 | 5.3197 | cod: 115.615; 总镍: 0.053; 六价铬: 0.012; 总铬: 0.012; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 | 7.184 | 0.026 | 0.04 | 0.113 | 0.0006 | 0.02 | 0.3377 | 26.836 | 5.0565 | cod: 106.914; 总镍: 0.03; 六价铬: 0.039; 总铬: 0.039; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 | 7.186 | 0.033 | 0.05 | 0.064 | 0.001 | 0.02 | 0.3323 | 21.278 | 3.4365 | cod: 71.074; 总镍: 0.054; 六价铬: 0.02; 总铬: 0.02; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 | 7.288 | 0.029 | 0.06 | 0.068 | 0.001 | 0.025 | 0.3257 | 23.268 | 4.6227 | cod: 84.651; 总镍: 0.049; 六价铬: 0.039; 总铬: 0.039; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 | 7.369 | 0.05 | 0.05 | 0.126 | 0.001 | 0.02 | 0.2362 | 24.417 | 3.8599 | cod: 131.678; 总镍: 0.041; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.067; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 | 7.412 | 0.047 | 0.126 | 0.098 | 0.001 | 0.02 | 0.1425 | 23.721 | 5.5254 | cod: 114.322; 总镍: 0.049; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.057; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 | 7.082 | 0.025 | 0.045 | 0.098 | 0.001 | 0.02 | 0.2792 | 21.807 | 4.6251 | cod: 111.681; 总镍: 0.062; 六价铬: 0.017; 总铬: 0.017; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 | 6.983 | 0.034 | 0.109 | 0.088 | 0.001 | 0.02 | 0.2307 | 17.542 | 3.8669 | cod: 134.717; 总镍: 0.062; 六价铬: 0.06; 总铬: 0.138; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 | 7.316 | 0.039 | 0.073 | 0.123 | 0.001 | 0.02 | 0.2774 | 24.776 | 6.5353 | cod: 143.708; 总镍: 0.086; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.078; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 | 7.692 | 0.06 | 0.15 | 0.152 | 0.001 | 0.02 | 1.0663 | 22.562 | 4.8822 | cod: 155.226; 总镍: 0.082; 六价铬: 0.021; 总铬: 0.021; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 | 7.135 | 0.064 | 0.229 | 0.138 | 0.001 | 0.02 | 0.5237 | 19.06 | 4.7542 | cod: 125.256; 总镍: 0.064; 六价铬: 0.037; 总铬: 0.037; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 | 7.292 | 0.162 | 0.434 | 0.235 | 0.001 | 0.025 | 0.6512 | 22.491 | 3.3322 | cod: 161.352; 总镍: 0.081; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.061; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 | 7.323 | 0.091 | 0.349 | 0.173 | 0.001 | 0.02 | 0.5541 | 23.207 | 5.4295 | cod: 150.172; 总镍: 0.071; 六价铬: 0.03; 总铬: 0.031; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 | 7.44 | 0.111 | 0.142 | 0.172 | 0.001 | 0.02 | 0.4754 | 19.474 | 5.0049 | cod: 149.608; 总镍: 0.078; 六价铬: 0.018; 总铬: 0.018; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 | 7.23 | 0.083 | 0.092 | 0.19 | 0.001 | 0.02 | 0.3739 | 17.973 | 4.2482 | cod: 163.268; 总镍: 0.051; 六价铬: 0.014; 总铬: 0.014; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | 7.221 | 0.094 | 0.096 | 0.193 | 0.002 | 0.025 | 0.5401 | 11.971 | 4.9258 | cod: 114.772; 总镍: 0.044; 六价铬: 0.06; 总铬: 0.234; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 | 7.443 | 0.058 | 0.068 | 0.072 | 0.002 | 0.02 | 0.612 | 14.792 | 6.6864 | cod: 120.456; 总镍: 0.091; 六价铬: 0.052; 总铬: 0.052; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 | 7.432 | 0.064 | 0.126 | 0.093 | 0.001 | 0.02 | 0.6027 | 15.154 | 6.7605 | cod: 136.855; 总镍: 0.085; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.106; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 | 7.236 | 0.054 | 0.135 | 0.096 | 0.002 | 0.02 | 0.6311 | 15.688 | 6.3477 | cod: 123.236; 总镍: 0.086; 六价铬: 0.037; 总铬: 0.037; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 | 7.591 | 0.055 | 0.095 | 0.139 | 0.001 | 0.025 | 0.3776 | 26.058 | 3.6898 | cod: 148.663; 总镍: 0.112; 六价铬: 0.042; 总铬: 0.042; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类

## 铬排口
铬排口分析数据
日期 | PH | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮（NH3-N) | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类 | 排水量 | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类
| 6-9 | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：吨
2025-03-01 | [9 empty] | 六价铬: 0.06; 总铬: 0.165; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 | [9 empty] | 六价铬: 0.048; 总铬: 0.048; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 | [9 empty] | 六价铬: 0.049; 总铬: 0.049; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 | [9 empty] | 六价铬: 0.05; 总铬: 0.064; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 | [9 empty] | 六价铬: 0.03; 总铬: 0.03; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 | [9 empty] | 六价铬: 0.05; 总铬: 0.077; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 | [9 empty] | 六价铬: 0.04; 总铬: 0.04; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 | [9 empty] | 六价铬: 0.07; 总铬: 0.237; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 | [9 empty] | 六价铬: 0.02; 总铬: 0.02; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 | [9 empty] | 六价铬: 0.048; 总铬: 0.048; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 | [9 empty] | 六价铬: 0.028; 总铬: 0.028; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 | [9 empty] | 六价铬: 0.012; 总铬: 0.012; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 | [9 empty] | 六价铬: 0.039; 总铬: 0.039; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 | [9 empty] | 六价铬: 0.02; 总铬: 0.02; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 | [9 empty] | 六价铬: 0.039; 总铬: 0.039; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 | [9 empty] | 六价铬: 0.05; 总铬: 0.067; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 | [9 empty] | 六价铬: 0.05; 总铬: 0.057; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 | [9 empty] | 六价铬: 0.017; 总铬: 0.017; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 | [9 empty] | 六价铬: 0.06; 总铬: 0.138; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 | [9 empty] | 六价铬: 0.05; 总铬: 0.078; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 | [9 empty] | 六价铬: 0.021; 总铬: 0.021; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 | [9 empty] | 六价铬: 0.037; 总铬: 0.037; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 | [9 empty] | 六价铬: 0.05; 总铬: 0.061; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 | [9 empty] | 六价铬: 0.03; 总铬: 0.031; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 | [9 empty] | 六价铬: 0.018; 总铬: 0.018; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 | [9 empty] | 六价铬: 0.014; 总铬: 0.014; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | [9 empty] | 六价铬: 0.06; 总铬: 0.234; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 | [9 empty] | 六价铬: 0.052; 总铬: 0.052; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 | [9 empty] | 六价铬: 0.05; 总铬: 0.106; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 | [9 empty] | 六价铬: 0.037; 总铬: 0.037; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 | [9 empty] | 六价铬: 0.042; 总铬: 0.042; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 六价铬: 0.040032; 总铬: 0.062129; 石油类: 排放量; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类

## 镍排口
镍排口分析数据
日期 | PH | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮（NH3-N) | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类 | 排水量 | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类
| 6-9 | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：吨
2025-03-01 | [9 empty] | 总镍: 0.017; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 | [9 empty] | 总镍: 0.028; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 | [9 empty] | 总镍: 0.007; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 | [9 empty] | 总镍: 0.006; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 | [9 empty] | 总镍: 0.0005; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 | [9 empty] | 总镍: 0.0005; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 | [9 empty] | 总镍: 0.001; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 | [9 empty] | 总镍: 0.0005; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 | [9 empty] | 总镍: 0.046; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 | [9 empty] | 总镍: 0.145; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 | [9 empty] | 总镍: 0.085; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 | [9 empty] | 总镍: 0.02; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 | [9 empty] | 总镍: 0.012; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 | [9 empty] | 总镍: 0.003; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 | [9 empty] | 总镍: 0.0005; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 | [9 empty] | 总镍: 0.027; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 | [9 empty] | 总镍: 0.07; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 | [9 empty] | 总镍: 0.012; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 | [9 empty] | 总镍: 0.015; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 | [9 empty] | 总镍: 0.009; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 | [9 empty] | 总镍: 0.007; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 | [9 empty] | 总镍: 0.006; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 | [9 empty] | 总镍: 0.008; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 | [9 empty] | 总镍: 0.001; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 | [9 empty] | 总镍: 0.001; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 | [9 empty] | 总镍: 0.001; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | [9 empty] | 总镍: 0.031; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 | [9 empty] | 总镍: 0.048; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 | [9 empty] | 总镍: 0.079; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 | [9 empty] | 总镍: 0.044; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 | [9 empty] | 总镍: 0.234; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | cod: 平均值：; 总镍: 0.031129; 石油类: 排放量：; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类

## 废气排放口
九江昭阳环保科技有限公司
日期：2025年 3月 | [7 empty] | 废气污染治理设施运行管理信息表
日期 | 设备名称a | 编号 | 治理设施规格参数b |  |  | 运行状态 |  |  |  | 污染物排放情况 | [10 empty] | 副产物 |  | 药剂情况 |  |  | 记录人
|  |  | 参数 名称 | 设计值 | 单位 | 开机 时间c | 停机 时间c | PH值 | 运行 状态e | 入口 风量 | 污染 物名称 | 排放 浓度 | 排放量 | 治理 效率 | 数据 来源 | 标准 限值d | 排气筒 高度 | 排气 温度 | 压力 | 排放 时间 | 名称 | 产生量 | 名称 | 添加 时间 | 添加量
[10 empty] | m3/h |  | mg/m3 | kg/a | % |  | mg/m3 | m |  | kpa | h
1 | 含氰废水处理设施 | MF0005 | 日处理能力 | 775 | M3/d |  |  |  |  | 14100 | 氰化氢 | 0 | 0 | 100% | 排污许可证 | 0.5 | 25
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[20 empty] | 0 |  | 排放量： | 0
[22 empty] | 单位：吨 | 0