## 总排口
总排口分析数据
日期 | PH | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮（NH3-N) | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类 | 排水量 | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类
| 6-9 | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：吨
2025-08-01 | 7.493 | 0.017 | 0.094 | 0.165 | 0.001 | 0.02 | 0.3437 | 29.61 | 3.4735 | 64.39 | 0.08 | 0.05 | 0.149 |  |  | 0.063 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 | 7.393 | 0.003 | 0.046 | 0.184 | 0.001 | 0.02 | 0.4621 | 27.825 | 2.9628 | cod: 67.866; 总镍: 0.081; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.09; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 | 7.321 | 0.001 | 0.056 | 0.155 | 0.001 | 0.02 | 0.3415 | 28.201 | 3.9202 | cod: 58.513; 总镍: 0.061; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.063; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 | 7.644 | 0.005 | 0.204 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.4254 | 24.957 | 3.9449 | cod: 51.365; 总镍: 0.162; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.075; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 | 7.734 | 0.007 | 0.08 | 0.17 | 0.001 | 0.02 | 0.1973 | 26.933 | 9.2173 | cod: 41.746; 总镍: 0.116; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.143; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 | 7.622 | 0.006 | 0.044 | 0.139 | 0.002 | 0.02 | 0.229 | 29.012 | 11.0553 | cod: 40.654; 总镍: 0.049; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.207; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 | 7.945 | 0.006 | 0.081 | 0.136 | 0.001 | 0.02 | 0.1973 | 25.726 | 2.3934 | cod: 46.685; 总镍: 0.049; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.087; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 | 7.813 | 0.002 | 0.093 | 0.126 | 0.001 | 0.02 | 0.1653 | 26.753 | 7.4563 | cod: 40.81; 总镍: 0.083; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.112; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 | 7.356 | 0.016 | 0.069 | 0.157 | 0.001 | 0.02 | 0.1849 | 24.001 | 6.3866 | cod: 70.518; 总镍: 0.092; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.312; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 | 7.063 | 0.006 | 0.095 | 0.122 | 0.001 | 0.02 | 0.2175 | 27.429 | 7.5911 | cod: 52.189; 总镍: 0.068; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.212; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 | 7.811 | 0.009 | 0.043 | 0.073 | 0.001 | 0.02 | 0.3475 | 30.46 | 10.7848 | cod: 43.262; 总镍: 0.021; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.118; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 | 7.849 | 0.013 | 0.056 | 0.114 | 0.001 | 0.02 | 0.2071 | 26.849 | 7.3825 | cod: 101.954; 总镍: 0.032; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.254; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 | 7.36 | 0.012 | 0.032 | 0.171 | 0.001 | 0.02 | 0.4932 | 29.399 | 6.8951 | cod: 101.641; 总镍: 0.054; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.116; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 | 7.75 | 0.013 | 0.043 | 0.298 | 0.001 | 0.02 | 0.3887 | 28.171 | 4.7874 | cod: 89.612; 总镍: 0.04; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.079; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 | 7.667 | 0.005 | 0.043 | 0.28 | 0.001 | 0.02 | 0.2058 | 27.892 | 6.427 | cod: 64.776; 总镍: 0.044; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.259; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 | 7.4 | 0.007 | 0.043 | 0.259 | 0.001 | 0.02 | 0.3247 | 29.421 | 7.7054 | cod: 58.008; 总镍: 0.039; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.202; 总铜: #REF!; 总锌: #REF!; 总锡: #REF!; 总银: #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 | 7.806 | 0.007 | 0.046 | 0.298 | 0.001 | 0.02 | 0.1507 | 29.258 | 11.968 | cod: 48.157; 总镍: 0.046; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.16; 总铜: #REF!; 总锌: #REF!; 总锡: #REF!; 总银: #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 | 7.828 | 0.006 | 0.072 | 0.249 | 0.002 | 0.02 | 0.3472 | 29.813 | 13.6256 | cod: 47.01; 总镍: 0.059; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.32; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 | 7.724 | 0.011 | 0.067 | 0.189 | 0.001 | 0.02 | 0.2468 | 29.604 | 10.3184 | cod: 39.28; 总镍: 0.069; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.16; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 | 7.979 | 0.014 | 0.055 | 0.174 | 0.002 | 0.02 | 0.0689 | 23.697 | 9.0225 | cod: 52.752; 总镍: 0.073; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.105; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 | 7.81 | 0.01 | 0.046 | 0.2 | 0.001 | 0.02 | 0.2892 | 25.158 | 7.1642 | cod: 74.848; 总镍: 0.077; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.187; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 | 7.86 | 0.007 | 0.059 | 0.167 | 0.001 | 0.02 | 0.0606 | 22.085 | 4.5821 | cod: 56.893; 总镍: 0.061; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.213; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 | 7.922 | 0.011 | 0.073 | 0.183 | 0.001 | 0.02 | 0.2519 | 27.069 | 3.9786 | cod: 53.337; 总镍: 0.05; 六价铬: 0.01; 总铬: 0.01; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 | 7.753 | 0.01 | 0.049 | 0.188 | 0.001 | 0.02 | 0.0217 | 26.37 | 4.4188 | cod: 41.791; 总镍: 0.086; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.339; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 | 7.875 | 0.013 | 0.03 | 0.187 | 0.001 | 0.02 | 0.1114 | 26.02 | 6.2488 | cod: 39.862; 总镍: 0.075; 六价铬: 0.034; 总铬: 0.034; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 | 7.888 | 0.011 | 0.01 | 0.217 | 0.001 | 0.02 | 0.1171 | 27.808 | 6.2926 | 40.089 | 0.073 | 0.05 | 0.272 | 17 | 3.48 |  |  | 0.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 | 7.626 | 0.011 | 0.044 | 0.196 | 0.001 | 0.02 | 0.0045 | 27.615 | 5.4837 | cod: 68.268; 总镍: 0.067; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.159; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 | 7.508 | 0.005 | 0.058 | 0.251 | 0.001 | 0.02 | 0.2153 | 26.335 | 5.1896 | cod: 57.115; 总镍: 0.057; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.089; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 | 7.407 | 0.006 | 0.028 | 0.188 | 0.001 | 0.02 | 0.0787 | 25.281 | 7.4927 | cod: 37.488; 总镍: 0.041; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.105; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 | 7.573 | 0.005 | 0.017 | 0.134 | 0.001 | 0.02 | 0.0833 | 14.725 | 5.1866 | cod: 18.078; 总镍: 0.038; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.09; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 | 7.536 | 0.008 | 0.506 | 0.033 | 0.001 | 0.02 | 0.1135 | 24.645 | 8.0403 | cod: 63.988; 总镍: 0.024; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.07; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PH | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮（NH3-N) | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类 | 排水量 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类